XV. AZOTO

INDICE

XV. 1. Introduzione

XV. 2. Determinazione dell’N totale con analizzatore elementare

XV. 3. Determinazione dell’N totale con metodo semi-micro-Kjeldahl

XV. 4. Determinazione dell’N totale con metodo semi-micro-Kjeldahl modificato

XV. 5. Determinazione dell’N totale estraibile con soluzione salina con metodo micro-Kjeldahl

XV. 6. Determinazione dell’N totale estraibile con soluzione salina con metodo micro-Kjeldahl modificato

XV. 7. Determinazione colorimetrica degli ioni ammonio estraibili

XV. 8. Determinazione colorimetrica degli ioni nitrato estraibili

XV. 9. Estrazione dell’N con acido cloridrico

XV. 10. Determinazione dell’N totale idrolizzabile con HCl

1. INTRODUZIONE

L’azoto (N) è un elemento fondamentale per tutti gli organismi viventi, in quanto costituente primario degli amminoacidi, mattoni costitutivi delle proteine, e delle basi azotate presenti nel materiale genetico delle cellule (DNA e RNA). Inoltre, ha un ruolo chiave nel controllare la produzione primaria della biosfera (Gruber e Galloway, 2008) essendo l’elemento chimico più abbondante contenuto nei vegetali dopo carbonio, ossigeno ed idrogeno.

La quantità di N nel suolo generalmente oscilla tra 0,6 e 5 g kg-1 negli orizzonti superficiali, fino a superare i 25 g kg-1 nei suoli torbosi. L’N è presente nel suolo prevalentemente (≥ 90%) sotto forma organica, ed anche se le piante possono assimilare piccole quantità di composti organici azotati a basso peso molecolare (es. amminoacidi) attraverso il loro apparato radicale (Badalucco e Nannipieri, 2007; Geisseler et al., 2010), la maggior parte di esso è reso disponibile per le piante solo dopo i processi di mineralizzazione a carico della sostanza organica.

A causa dell’enorme numero di composti in cui l’N compare (elevatissima chemiodiversità), numerosi metodi sono stati elaborati per la determinazione delle diverse forme di N nel suolo. Il presente capitolo nasce dalla rivisitazione e dall’aggiornamento del precedente pubblicato sul manuale dei Metodi di Analisi Chimica del Suolo (MiPAF, 2000), ferma restando la validità dei metodi in esso proposti. Si caratterizza inoltre  per l’introduzione di alcuni aspetti non trattati in precedenza.

Per quanto concerne la determinazione dell’N totale nel suolo, vengono riproposti il metodo con l’analizzatore elementare ed il metodo Kjeldahl. Quest’ultimo, rispetto al manuale precedente, viene presentato con modifiche riguardo alle quantità di campione da usare ed ai reagenti da utilizzare, al fine di limitare l’uso di reagenti e quindi la produzione di rifiuti, pur rimanendo assolutamente riproducibili i risultati ottenuti. Inoltre, sono riportate le necessarie modifiche al metodo Kjeldahl al fine di includere i nitrati, considerato che il metodo Kjeldahl classico non li include quantitativamente (Stevenson, 1996).

Per quanto concerne la determinazione di ioni ammonio e nitrato scambiabili vengono proposti due metodi colorimetrici non previsti nel precedente manuale.

Inoltre, viene riproposto il metodo per la determinazione dell’N totale in estratti salini già pubblicato sul manuale dei Metodi di Analisi Biochimica del Suolo (MiPAF, 2004).

Più complessa è la problematica relativa ad estrazione e frazionamento dell’N del suolo al fine di determinarne le forme organiche in cui esso è contenuto, aspetto non trattato nella precedente versione del manuale (MiPAF, 2000). Infatti, ad oggi, non esiste un metodo universalmente accettato in grado di determinare con precisione le diverse forme di N organico. Tuttavia, nel presente capitolo si riporta  uno dei metodi più diffusi in letteratura e che prevede l’idrolisi a caldo del suolo con HCl sotto reflusso e la successiva determinazione dell’N secondo il metodo Kjeldahl. Da uno studio condotto da Sowden et al. (1977) su suoli provenienti da diversi ambienti climatici e sviluppatesi su diversi litotipi, è emerso che l’N totale idrolizzabile in HCl è generalmente compreso tra l’84,2 e l’88,9% dell’N totale.

Bibliografia

Badalucco L., Nannipieri P., 2007. Nutrient transformations in the rhizosphere. In: Pinton R., Varanini Z., Nannipieri P. (Eds), The Rhizosphere: Biochemistry and organic substances at the soil–plant interface, 2nd edition, pp. 111-133. CRC Press, Boca Raton, USA.

Geisseler D., Horwath W.R., Joergensen R.G., Ludwig B., 2010. Pathways of nitrogen utilization by soilmicroorganisms – A review. Soil Biology & Biochemistry 42, 2058-2067

Gruber N., Galloway J.N., 2008. An Earth-system perspective of the global nitrogen cycle. Nature 451, 293-296.

MIPAF (Ministero delle Politiche Agricole e Forestali), 1999. Metodi ufficiali di analisi chimica del suolo. Decreto Ministeriale 13 settembre 1999. In: Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 248 del 21 Ottobre 1999.

MIPAF (Ministero delle Politiche Agricole e Forestali), 2004. Metodi ufficiali di analisi biochimica del suolo. Decreto Ministeriale 23 febbraio 2004. In: Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 13 marzo 2004.

Sowden F.J., Chen Y., Schnitzer M., 1977. The nitrogen distribution in soils formed under widely differing climatic conditions. Geochimica et Cosmochimica Acta 41, 1524–1526.

Stevenson F.J., 1996. Nitrogen-Organic Forms. In: Sparks D.L. (Ed.), Methods of Soil Analysis. Chemical Methods. Part 3, pp.1185-1200. SSSA Book Series No. 5. Soil Science Society of America and American Society of Agronomy. Madison, WI, USA.

2.   DETERMINAZIONE DELL’N TOTALE CON ANALIZZATORE ELEMENTARE

Il principio, i reagenti, l’apparecchiatura, il procedimento analitico e l’espressione dei risultati sono riportati nel metodo per la determinazione del Carbonio totale con analizzatore elementare.

3.   DETERMINAZIONE DELL’N TOTALE CON METODO SEMI-MICRO-KJELDAHL

3.1. Principio

Il metodo si basa sulla mineralizzazione a caldo con acido solforico concentrato ed in presenza di catalizzatore per convertire l’N organico in N ammoniacale.

Successivamente, l’N ammoniacale, previa aggiunta di soda concentrata, viene distillato come ammoniaca in corrente di vapore, raccolto su soluzione di acido borico (acido debole), con formazione di borato (base forte), a sua volta  quantificato tramite retro-titolazione con acido solforico (acido forte).

Per raggiungere la completa mineralizzazione dell’azoto organico in tempi più brevi si può anche eseguire un pretrattamento con perossido di idrogeno.

3.2. Reagenti

Miscela di solfato di potassio (K2SO4)-catalizzatore

Miscelare 200 g di K2SO4, 20 g di solfato di rame pentaidrato (CuSO4  5H2O) e 2 g di selenio (Se). Polverizzare i reagenti separatamente, prima di miscelarli.

Acido solforico concentrato (H2SO4) [96% (dg cm-3)

Soluzione 10 M di idrossido di sodio (NaOH)

In un bicchiere graduato di plastica da 1 L contenente 700 mL di acqua distillata, sciogliere 400 g di NaOH. Raffreddare la soluzione e portare a volume in un matraccio di plastica da 1 L.

Indicatore per la titolazione

In un bicchiere graduato di vetro Pyrex da 1 L contenente 800 mL di acqua distillata, sciogliere 20 g di acido borico (H3BO3) mediante agitazione e riscaldamento. Dopo aver raffreddato la soluzione, aggiungere 20 mL della soluzione di indicatore ottenuta sciogliendo 0,099 g di verde di bromocresolo (C21H14Br4O5S) e 0,066 g di rosso metile (C15H15N3O2) in 100 mL di etanolo. A questo punto aggiungere con cautela NaOH 0,1 M finché la soluzione non avrà assunto una colorazione rossastra (pH intorno a 5,0). Portare a volume con acqua distillata in un matraccio da 1 L. Agitare bene la soluzione prima dell’utilizzo.

Soluzione 0,01 N di acido solforico (H2SO4)

In un matraccio da un litro, portare a volume con acqua distillata una soluzione volumetrica standard contenente 0,005 moli di H2SO4.

Perossido di idrogeno (H2O2) [30% m/m (d g cm-3

3.3. Apparecchiatura

- Attrezzatura e vetreria da laboratorio di uso comune

- Mineralizzatore a blocchi

- Provettoni in Pyrex da 100 mL idonei per il mineralizzatore a blocchi

- Distillatore automatico micro-Kjeldahl

- Buretta o titolatore automatico per reazioni acido-base

- Vortex

- Palline antiebollizione (ø ~ 3-4 mm)

3.4. Procedimento

3.4.1. Pretrattamento con perossido di idrogeno

Trasferire in un pallone Kjeldahl da 100 mL una quantità di campione di suolo setacciato a 0,5 mm e che contenga circa 1 mg di N sulla base di saggi preventivi. Aggiungere 2 mL di perossido di idrogenoDopo che cessa la formazione di schiuma, aggiungere con cautela 3 mL di acido solforico concentrato e 2-3 palline antiebollizione. Riscaldare e tenere in ebollizione per 30 minuti. Raffreddare ed aggiungere, lentamente, altri 4 mL di H2O2. Riscaldare e tenere in ebollizione per altri 30 minuti. Lasciare raffreddare, trasferire la sospensione in un matraccio da 100 mL e portare a volume con acqua. Procedere secondo quanto descritto nel Par. 3.4.3. (Hach et al. 1985; 1987)

3.4.2. Mineralizzazione

Trasferire una quantità di campione di suolo setacciato a 0,5 mm e che contenga circa 1 mg di N sulla base di saggi preventivi, in un provettone da 100 mL, aggiungere 1,1 g di miscela di solfato di potassio-catalizzatore e 3 mL di acido solforico concentrato. Porre il provettone sul blocco mineralizzatore e riscaldare a 375°C per 3 ore. Parallelamente, mineralizzare anche il contenuto di 4 provettoni che differiscano da quelli recanti il campione di suolo unicamente per l’assenza del campione di suolo stesso (bianchi).

3.4.3. Distillazione

Dopo la mineralizzazione, lasciare raffreddare il provettone. L’eventuale corpo di fondo formatosi in seguito alla mineralizzazione deve essere solubilizzato aggiungendo 15 mL di acqua distillata ed agitando con vortex. Posizionare quindi il provettone con il campione mineralizzato nell’apparato automatico micro-Kjeldahl, aggiungere lentamente 15 mL di NaOH 10 M ed avviare la distillazione. Raccogliere circa 50-60 mL di distillato in una beuta Erlenmeyer da 100 mL già contenente 10 mL della soluzione di indicatore per la titolazione.

3.4.4. Titolazione

Determinare l’N ammoniacale nel distillato con la soluzione 0,01 N di H2SO4 usando una buretta da 10 mL graduata ad intervalli di 0,01 mL, sapendo che 1 mL di H2SO4 0,01 N è pari a 0,14 mg di N ammoniacale. Il punto di fine titolazione è indicato dal cambiamento di colore della soluzione da verde a rosa. In alternativa, facendo uso di un titolatore automatico, questo provvederà ad aggiungere lentamente la soluzione 0,01 N di H2SO4 nel distillato degli estratti, fino al valore di pH di fine titolazione. Tale valore, da impostare preventivamente, sarà dato dalla media dei 4 valori di pH del distillato delle prove in bianco (assenza di suolo). Se la procedura è stata eseguita correttamente, tale valore di pH dovrebbe essere intorno a 5,4, mentre il pH del distillato delle soluzioni di mineralizzazione  dei campioni di suolo sarà tanto maggiore quanto maggiore è la loro concentrazione in azoto.

3.5. Espressione dei risultati

Il contenuto in N ammoniacale è calcolato come segue:

g N-NH4+ kg-1 suolo = V · 0,01 · 14 / p

dove:

V = volume in mL di H2SO4 0,01 N utilizzato per la titolazione;

0,01 = normalità dell’H2SO4 utilizzato per la titolazione;

14 = peso equivalente dell’N;

p = peso del campione espresso in grammi di suolo secco

3.6. Note

Il campione di suolo può essere pestato in un mortaio e setacciato a 0,5 mm per favorire l’ossidazione della sostanza organica nei piccoli aggregati (Jackson, 1958).

Bibliografia

Hach C.C., Brayton S.V., Kopelove A.B. 1985. A powerful Kjeldahl nitrogen method using peroxymonosulfuric acid. Journal of Agricultural and Food Chemistry 33: 1117-1123.

Hach C.C., Bowden B.K., Kopelove A.B., Brayton S.V.1987. more powerful peroxide kjeldahl digestion. Journal of the Association of Official Analytical Chemists 70: 783-787.

Jackson M.L. 1958. Soil Chemical Analysis. Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, NJ.

4.   DETERMINAZIONE DELL’N TOTALE CON METODO SEMI-MICRO-KJELDAHL MODIFICATO

4.1. Principio

Il metodo semi-micro Kjeldahl modificato prevede, prima della classica mineralizzazione, l’ossidazione di NO2- a NO3- mediante trattamento con KMnO4 e H2SO4 e, successivamente, la riduzione di NO3- a NH4+ con Fe ridotto. Tale metodo permette il recupero quantitativo di NO2- e NO3-, che è di fondamentale importanza per gli studi che prevedono l’utilizzo dell’isotopo 15N (Bremner and Shaw, 1958).

4.2. Reagenti

Miscela di solfato di potassio (K2SO4)-catalizzatore

Miscelare 200 g di K2SO4, 20 g di solfato di rame pentaidrato (CuSO4  5H2O) e 2 g di selenio (Se). Polverizzare i reagenti separatamente, prima di miscelarli.

Acido solforico concentrato (H2SO4) [96% (dg cm-3)

Soluzione 10 M di idrossido di sodio (NaOH)

In un bicchiere graduato di plastica Pyrex da 1 L contenente 700 mL di acqua distillata, sciogliere 400 g di NaOH. Raffreddare la soluzione e portare a volume in un matraccio di plastica da 1 L.

Indicatore per la titolazione

In un bicchiere graduato di vetro Pyrex da 1 L contenente 800 mL di acqua distillata, sciogliere 20 g di acido borico (H3BO3) mediante agitazione e riscaldamento. Dopo aver raffreddato la soluzione, aggiungere 20 mL della soluzione di indicatore ottenuta sciogliendo 0,099 g di verde di bromo cresolo (C21H14Br4O5S) e 0,066 g di rosso metile (C15H15N3O2) in 100 mL di etanolo. A questo punto aggiungere con cautela NaOH 0,1 M finché la soluzione non avrà assunto una colorazione rossastra (pH intorno a 5,0). Portare a volume con acqua distillata in un matraccio da 1 L. Agitare bene la soluzione prima dell’utilizzo.

Soluzione 0,01 N di acido solforico (H2SO4)

In un matraccio da un litro, portare a volume con acqua distillata una soluzione volumetrica standard contenente 0,005 moli di H2SO4.

Soluzione di permanganato di potassio (KMnO4)

In un bicchiere graduato di vetro Pyrex contenente 400 mL di acqua distillata  sciogliere 25 g di KMnO4. Portare a volume con acqua distillata in un matraccio da 500 mL e conservare in bottiglia scura.

Soluzione di acido solforico (H2SO4) diluito, approssimativamente 9 M

In un pallone da 2 L in vetro Pyrex contenente 500 mL di acqua, aggiungere lentamente e agitando continuamente, 500 mL di H2SO4 concentrato.

Ferro (Fe) ridotto

Utilizzare un prodotto finemente suddiviso e setacciarlo a 0,15 mm.

Alcool n-ottanolo

4.3. Apparecchiatura

- Attrezzatura e vetreria da laboratorio di uso comune

- Mineralizzatore a blocchi

- Provettoni in Pyrex da 100 mL, idonei per il mineralizzatore a blocchi

- Distillatore automatico micro-Kjeldahl

- Buretta o titolatore automatico per reazioni acido-base

- Vortex

- Palline antiebollizione (ø ~ 3-4 mm)

4.4. Procedimento

4.5.1. Mineralizzazione

Trasferire una quantità di campione di suolo da analizzare setacciato a 0,5 mm e che contenga circa 1 mg di N sulla base di saggi preventivi, in un provettone da 100 mL, aggiungere 1 mL della soluzione di KMnO4 e tenere in agitazione per 30 secondi. Mantenendo il pallone inclinato a 45° e in continua agitazione, aggiungere lentamente 2 mL di H2SO4 diluito. Dopo l’aggiunta dell’acido, lasciar riposare per 5 minuti e aggiungere 1 goccia di alcool n-ottanolo. Posizionare un imbuto a gambo lungo nel provettone ed aggiungere 0,50 ± 0,01 g di Fe ridotto. Agitare il pallone in modo che il ferro venga a contatto con l’acido. Lasciar riposare almeno 15 minuti fino alla scomparsa dell’effervescenza. Porre il provettone sul blocco mineralizzatore e riscaldare blandamente per 45 minuti (il riscaldamento deve essere tale da non causare una eccessiva perdita di acqua). Lasciar raffreddare il provettone, aggiungere 1,1 g di miscela di solfato di potassio-catalizzatore e 3 mL di acido solforico concentratoPorre il pallone sul blocco mineralizzatore e riscaldare a 375°C per 3 h.

4.5.2. Distillazione

Dopo la mineralizzazione, lasciare raffreddare il provettone. L’eventuale corpo di fondo formatosi in seguito alla mineralizzazione deve essere solubilizzato aggiungendo 15 mL di acqua distillata ed agitando con vortex. Posizionare quindi il provettone con il campione mineralizzato nell’apparato automatico micro-Kjeldahl, aggiungere lentamente 15 mL di NaOH 10 M ed avviare la distillazione. Raccogliere circa 50-60 mL di distillato in una beuta Erlenmeyer da 100 mL già contenente 10 mL della soluzione di indicatore per la titolazione.

4.5.3. Titolazione

Determinare l’N ammoniacale nel distillato con la soluzione 0,01 N di H2SO4 usando una buretta da 10 mL graduata ad intervalli di 0,01 mL, sapendo che 1 mL di H2SO4 0,01 N è pari a 0,14 mg di N ammoniacale. Il punto di fine titolazione è indicato dal cambiamento di colore della soluzione da verde a rosa. In alternativa, facendo uso di un titolatore automatico, questo provvederà ad aggiungere lentamente la soluzione 0,01 N di H2SO4 nel distillato degli estratti, fino al valore di pH di fine titolazione. Tale valore, da impostare preventivamente, sarà dato dalla media dei 4 valori di pH del distillato delle prove in bianco (assenza di suolo). Se la procedura è stata eseguita correttamente, tale valore di pH dovrebbe essere intorno a 5,4, mentre il pH del distillato delle soluzioni di mineralizzazione  dei campioni di suolo sarà tanto maggiore quanto maggiore è la loro concentrazione in azoto.

3.6. Espressione dei risultati

Il contenuto in N ammoniacale è calcolato come segue:

g N-NH4+ kg-1 suolo = V · 0,01 · 14 / p

dove:

V = volume in mL di H2SO4 0,01 N utilizzato per la titolazione;

0,01 = normalità dell’H2SO4 utilizzato per la titolazione;

14 = peso equivalente dell’N;

p = peso del campione espresso in grammi di suolo secco.

Bibiografia

Bremner J.M., Shaw K. 1958. Denitrification in soil. I. Methods of investigation. Journal of Agricultural Science 51: 22-39.

5.   DETERMINAZIONE CON METODO MICRO-KJELDAHL DELL’N TOTALE ESTRATTO CON SOLUZIONE SALINA

5.1. Principio

Il metodo si basa sulla mineralizzazione a caldo con acido solforico concentrato ed in presenza di catalizzatore per convertire l’N organico, estratto dal suolo con soluzione salina, in N ammoniacale.

Successivamente, l’N ammoniacale, previa aggiunta di soda concentrata, viene distillato come ammoniaca in corrente di vapore, raccolto su soluzione di acido borico (acido debole), con formazione di borato (base forte), a sua volta  quantificato tramite retro-titolazione con acido solforico (acido forte).

5.2. Reagenti

Acido solforico concentrato (H2SO4) [96% (dg cm-3)

Soluzione 0,29 M di solfato di rame (CuSO4)

In un matraccio da 100 mL, contenente 70 mL di acqua distillata, sciogliere 4,63 g di CuSO4 e portare a volume.

Soluzione al 2% (p/v) di acido borico (H3BO3)

In un matraccio da un litro, contenente 800 mL di acqua distillata, sciogliere 20 g di H3BO3 e portare a volume.

Soluzione 10 M di idrossido di sodio (NaOH)

In un matraccio di plastica da un litro, contenente 700 mL di acqua distillata, sciogliere 400 g di NaOH. Dopo raffreddamento della soluzione portare a volume.

Soluzione 0,01 N di acido solforico.

In un matraccio da un litro, portare a volume con acqua distillata una soluzione volumetrica standard contenente 0,005 moli di H2SO4.

5.3. Apparecchiatura

- Attrezzatura e vetreria da laboratorio di uso comune

- Mineralizzatore a blocchi

- Provettoni in Pyrex da 100 mL, idonei per il mineralizzatore a blocchi

- Distillatore automatico micro-Kjeldahl

- Titolatore automatico per reazioni acido-base

- Vortex

- Palline antiebollizione (ø ~ 3-4 mm)

5.4. Procedimento

Operando sotto cappa aspirante, trasferire in un provettone pirex da 100 mL, 20 mL di estratto salino, 3 mL di H2SO4 concentrato e 0.5 mL di CuSO4 0.29 M. Aggiungere 3-4 palline antiebollizione, agitare con vortex e porre nel mineralizzatore a blocchi. Contestualmente, preparare anche 4 provettoni sostituendo l’estratto salino con la soluzione estraente (bianchi). Dopo aver controllato gli scarichi per i fumi acidi, avviare la mineralizzazione.

A causa dell’elevata quantità di acqua presente nel campione da mineralizzare, bisogna procedere con un innalzamento graduale della temperatura di mineralizzazione per evitare l’ebollizione improvvisa della soluzione e, di conseguenza, la sua fuoriuscita dal provettone. Una rampa efficace di incremento della temperatura per la mineralizzazione si è dimostrata la seguente:

step 1: 2 ore a 110°C

step 2: 6 ore a 120°C

step 3: 4 ore a 140°C

step 4: 4 ore a 160°C

step 5: 1 ore a 180°C

step 6: 1 ora a 200°C

step 7: 1 ora a 260°C

step 8: 3 ore a 360°C

I primi 7 steps sono necessari per allontanare l’acqua in eccesso dai provettoni, mentre la mineralizzazione vera e propria dell’N organico ad N ammoniacale avviene durante l’ultimo step.

Dopo la mineralizzazione, lasciare raffreddare i provettoni. L’eventuale corpo di fondo formatosi in seguito alla mineralizzazione deve essere solubilizzato aggiungendo 15 mL circa di acqua distillata ed agitando con vortex.

Posizionare quindi il provettone pirex da 100 mL con il campione mineralizzato nell’apparato automatico micro-Kjeldahl, aggiungere 15  mL di NaOH 10 M ed avviare la distillazione, la quale potrà considerarsi conclusa dopo aver raccolto circa 50-60 mL di distillato in un beaker da 100 mL già contenente 10 mL di H3BO3 al 2%. Il valore di pH di fine titolazione dei campioni di estratto distillati, da impostare previamente nel titolatore automatico, sarà dato dalla media dei valori di pH del distillato dei 4 provettoni con estraente (bianchi). Se la procedura è stata eseguita correttamente, tale valore di pH dovrebbe essere intorno a 5.4, mentre il pH del distillato degli estratti sarà tanto maggiore di 5.4 quanto più azoto era presente inizialmente nell’estratto salino.  Il titolatore automatico provvederà ad aggiungere lentamente la soluzione titolante di 0,01 N di H2SO4 nel distillato degli estratti, fino al valore di pH medio dei 4 bianchi (fine titolazione).

5.5. Espressione dei risultati

Il contenuto in N ammoniacale è calcolato come segue:

g N-NH4+ g-1 suolo = V · 0,01 · 14 · 1000 / p

dove:

V = volume in mL di H2SO4 0,01 N utilizzato per la titolazione;

0,01 = normalità dell’H2SO4 utilizzato per la titolazione;

14 = peso equivalente dell’N;

1000 = fattore di conversione da mg a g;

p = peso del campione espresso in grammi di suolo secco corrispondenti al volume di estratto utilizzato.

5.6. Note

La soluzione generalmente utilizzata per l’estrazione di N è una soluzione 0,5 M di solfato di potassio (K2SO4) oppure 2 M di cloruro di potassio (KCl) in rapporto 1:4 (suolo:soluzione; p/v), anche se recentemente, è stato suggerito l’uso di un rapporto 1:5 (Jones e Willet, 2006).

Uno degli svantaggi del metodo micro-Kjeldahl è la lunga durata (22 ore) della mineralizzazione del campione di estratto a causa delle pre-digestioni richieste. Quindi, maggiore è il numero di posti disponibili nel mineralizzatore a blocchi maggiore sarà il numero di campioni che è possibile analizzare per giorno. Inoltre, il metodo micro-Kjeldahl non riesce a determinare l’N nitrico eventualmente presente nell’estratto.

Bibliografia

Jones D.L., Willet V.B., 2006. Experimental evaluation of methods to quantify dissolved organic nitrogen (DON) and dissolved organic carbon (DOC) in soil. Soil Biology & Biochemistry 38, 991-999.

XV.6.   DETERMINAZIONE DELL’N TOTALE ESTRATTO CON SOLUZIONE SALINA CON METODO MICRO-KJELDAHL MODIFICATO

6.1. Principio

Il metodo micro-Kjeldahl modificato permette la determinazione dell’N totale nell’estratto, incluso l’N nitrico. Il metodo si basa sull’uso dello zinco (in polvere) per ridurre il Cr3+ a Cr2+, il quale a sua volta riduce l’NO3- ad NH4+. Successivamente l’N ammoniacale viene distillato tramite aggiunta di soda in corrente di vapore, raccolto su soluzione acida e quantificato tramite retro-titolazione acido-base, come al punto XV.5.

6.2. Reagenti

Zinco in polvere

Soluzione al 20% (p/v) di potassio-cromo solfato [KCr(SO4)2]

In un matraccio da un litro, sciogliere 200 grammi di KCr(SO4)2 in 800 mL di H2SO4 concentrato [96% (dg cm-3)e portare a volume con H2SO4 concentrato.

Soluzione al 2% (p/v) di acido borico (H3BO3)

In un matraccio da un litro, contenente 800 mL di acqua distillata, sciogliere 20 g di H3BO3 e portare a volume.

Soluzione 10 M di idrossido di sodio (NaOH).

In matraccio di plastica da un litro, contenente 700 mL di acqua distillata, sciogliere 400 g di NaOH. Dopo raffreddamento della soluzione portare a volume.

Soluzione 0,01 N di acido solforico.

In un matraccio da un litro, portare a volume con acqua distillata una soluzione volumetrica standard contenente 0,005 moli di H2SO4.

6.3. Apparecchiatura

Come metodo XV.5. Determinazione dell’N totale estratto con soluzione salina con metodo micro-Kjeldahl.

6.4. Procedimento

Operando sotto cappa, trasferire nel provettone pirex da 100 mL, 15 mL di estratto salino, 10 mL di soluzione potassio-cromo solfato e 300 mg di polvere di zinco. Aggiungere 3-4 palline antiebollizione, agitare con vortex e lasciare a riposo per 2 ore, in modo da ridurre il nitrato ad ammonio. Contestualmente,  preparare anche 4 provettoni sostituendo l’estratto salino con la soluzione estraente (bianchi). Trascorse le due ore, il procedimento (mineralizzazione, distillazione, titolazione) prosegue esattamente come quello già descritto nel metodo “Determinazione dell’N totale estratto con soluzione salina con metodo micro-Kjeldahl”.

6.5. Note

Un’alternativa a tale metodo (mineralizzazione dell’N ad ammonio, distillazione dell’ammoniaca, titolazione del borato) è quello basato sull’ossidazione di tutto l’N estratto con soluzione salina a N-nitrico con il perossidisolfato (o persolfato) di potassio (K2S2O8), ad elevata temperatura ed in ambiente alcalino (Doyle et al., 2004). L’N-nitrico presente nell’estratto salino  ossidato può essere determinato con diversi metodi colorimetrici e rappresenta l’N totale presente nell’estratto. Tale metodo è piuttosto vantaggioso in quanto lo  stesso  estratto ossidato può anche essere utilizzato per determinare il C totale  estraibile presente nell’estratto salino di partenza.

Per ulteriori dettagli consultare Pruden et al. (1985).

Bibliografia

Doyle A., Weintraub M.N., Schimel J.P., 2004. Persulfate digestion and simultaneous colorimetric analysis of carbon and nitrogen in soil extracts. Soil Science Society of America Journal 68, 669-676.

Pruden G., Kalembasa S.J., Jenkinson D.S., 1985. Reduction of Nitrate prior to Kjeldahl digestion. Journal of the Science of Food and Agriculture 36, 71-73.

7. DETERMINAZIONE COLORIMETRICA DEGLI IONI AMMONIO ESTRAIBILI (Metodo di Berthelot modificato)

7.1. Principio

Il metodo si basa sulla determinazione spettrofotometrica del cromoforo sviluppatosi durante la reazione tra gli ioni ammonio presenti nell’estratto salino  di suolo, il salicilato e l’ipoclorito a pH alcalino, in presenza di sodio-nitroprusside come catalizzatore per incrementare l’intensità di colore.

7.2. Reagenti

Soluzione di sodio salicilato – sodio nitroprussiato

In un matraccio da 100 mL, contenente circa 80 mL di acqua distillata, sciogliere 7,813 g di sodio salicilato (NaC7H5O3) e 0,125 g di sodio nitroprusside [Na2Fe(CN)5NO·2H2O, pentacianonitrosilferrato (II) di disodio)], quindi portare a volume con acqua distillata.

Soluzione di sodio-ipoclorito

In un matraccio da 100 mL, contenente circa 60 mL di acqua distillata sciogliere 2,96 g di idrossido di sodio e, successivamente, 9,96 g di sodio monoidrogeno fosfato eptaidrato (Na2HPO4 . 7H2O). Infine aggiungere 10 mL di sodio ipoclorito al 5-6%. Aggiustare il pH a 13.0 con NaOH e portare a volume con acqua distillata.

Soluzione del sale di-sodico dell’acido etilendiamminotetracetico (Na2EDTA)

In un matraccio da 100 mL, contenente 70 mL circa di acqua distillata, sciogliere 6 g di Na2EDTA, quindi portare a volume con acqua distillata.

Soluzione standard di ammonio (100 g di NH4+-N mL-1)

In un matraccio da un litro, contenente 800 mL di acqua distillata, sciogliere 0,4717 g di (NH4)2SO4 anidro, quindi portare a volume con acqua distillata.

7.3. Apparecchiatura

- Spettrofotometro UV-VIS

- Attrezzatura e vetreria da laboratorio di uso comune

7.4. Procedimento

Se il contenuto atteso di ammonio è medio-alto, in un matraccio da 25 mL, introdurre 3 mL di estratto salino di suolo. Per contenuti bassi, comunque, non superare mai 5 mL. Aggiungere 1 mL della soluzione Na2EDTA ed agitare la soluzione. Successivamente aggiungere 4 mL della soluzione sodio salicilato – sodio nitroprussiato, e portare il volume approssimativamente a 20 mL con acqua deionizzata. Aggiungere quindi 2 mL della soluzione sodio-ipoclorito e subito dopo portare a volume con acqua distillata, agitare tutta la soluzione ed incubare a 37°C per 30 minuti., trascorsi i quali si lascia raffreddare a temperatura ambiente per circa 10 minuti e si misura l’assorbanza a 667 nm contro un bianco preparato sostituendo il volume dell’estratto salino con pari volume della soluzione estraente.

Preparare la curva di calibrazione per la determinazione dell’NH4+ come segue: diluire 4 mL della soluzione standard contenente 100 g di NH4+ mL-1 a 200 mL con acqua distillata in un matraccio da 200 mL. La soluzione così ottenuta contiene 2 g di NH4+-N mL-1. Pipettando in  matracci da 25 mL 0, 1, 2, 3, 5 e 10 mL della soluzione contenente 2 g di NH4+-N mL-1 e portando a volume con la soluzione estraente salina usata si ottiene una curva di calibrazione contenente, rispettivamente, 0, 2, 4, 6, 10 e 20 g di NH4+-N.

7.5. Espressione dei risultati

Determinare la concentrazione di NH4+ nell’estratto salino del campione estrapolandola dall’equazione ottenuta dalla regressione lineare tra le quantità  note di NH4+-N usate per la calibrazione ed i relativi valori di assorbanza. In base al rapporto di estrazione suolo: estraente (peso/volume) usato, si potranno esprimere i risultati per unità di peso di suolo.

7.6. Note

Per ulteriori informazioni consultare Mulvaney (1996).

Bibliografia

Mulvaney R.L., 1996. Nitrogen-Inorganic forms. In: Sparks D.L. (Ed.), Methods of Soil Analysis. Chemical Methods. Part 3, pp.1123-1184. SSSA Book Series No. 5. Soil Science Society of America and American Society of Agronomy. Madison, WI, USA.

8.   DETERMINAZIONE COLORIMETRICA DEGLI IONI NITRATO ESTRAIBILI

8.1. Principio

Il metodo si basa sulla determinazione spettrofotometrica del cromoforo sviluppatosi dalla reazione dell’acido cromotropico (acido 4,5-diidrossi-2,7-naftalenedisulfonico) con gli ioni nitrato presenti nell’estratto salino  di suolo, in presenza di acido solforico concentrato.

8.2. Reagenti

Soluzione 0,1% (p/p) del sale di-sodico dell’acido cromotropico (acido 4,5-diidrossi-2,7-naftalenedisulfonico) (CTA)

In un matraccio da un litro, contenente 800 mL di H2SO4 concentrato [96% (dg cm-3), sciogliere 1,84 g di CTA, quindi portare a volume con H2SO4concentrato.

Soluzione 0,01% di CTA

In un matraccio da un litro aggiungere 100 mL della soluzione 0,1% di CTA, 10 mL di HCl concentrato [37% (d = 1,19 g cm-3 ), quindi portare a volume con H2SO4 concentrato.

Soluzione standard di nitrato (50 g di NO3--N mL-1)

In un matraccio da un litro, contenente 800 mL di acqua distillata, sciogliere 0,3609 g di KNO3 anidro, quindi portare a volume con acqua distillata.

8.3. Apparecchiatura

- Spettrofotometro UV-VIS;

- Tubi pirex da 15 mL;

- Attrezzatura e vetreria da laboratorio di uso comune

8.4. Procedimento

In tubi pirex da 15 mL, aggiungere 7 mL di estratto salino del campione e 3 mL di soluzione 0,01% di CTA. Agitare al vortex e, dopo raffreddamento della soluzione, leggere l’assorbanza a 430 nm contro un bianco costituito da 7 mL di sola soluzione estraente e 3 mL di soluzione 0,01% di CTA.

Preparare la curva di calibrazione per la determinazione dell’ NO3--N come segue: diluire 20 mL della soluzione standard contenente 50 g di NO3--N mL-1 a 500 mL con K2SO4 0,5 M in un matraccio da 500 mL. La soluzione così ottenuta contiene 2 g di NO3--N mL-1. Pipettare in tubi pirex da 15 mL 0, 1, 2, 3, 5 e 7 mL della soluzione contenente 2 g di NO3--N mL-1 (N.B.: Per i volumi inferiori a 7 ml, aggiungere un volume di soluzione di K2SO4 0,5M tale da raggiungere 7 mL di volume totale). Portare quindi a volume (15 mL) con K2SO4 0,5M. In tal modo, si ottiene una curva di calibrazione contenente, rispettivamente, 0, 2, 4, 6, 10 e 14 g di NO3--N.

8.5. Espressione dei risultati

Determinare la concentrazione di NO3--N nell’estratto salino del campione estrapolandola dall’equazione ottenuta dalla regressione lineare tra le quantità  note di N nitrico usate per la calibrazione ed i relativi valori di assorbanza. In base al rapporto di estrazione suolo: estraente (peso/volume) usato, si potranno esprimere i risultati per unità di peso di suolo.

8.6. Note

Il metodo riportato è quello di Sims e Jackson (1971).

Bisogna assolutamente lavorare sotto cappa aspirante ben funzionante e prestare molta attenzione nella preparazione della soluzione 0,01% di CTA, in quanto ponendo nel matraccio HCl e H2SO4 avviene una violenta reazione esotermica, con notevole liberazione di fumi acidi.

Il metodo sottostima (-30% circa) la quantità di NO3- quando è presente Fe2+ nell’estratto salino.

Bibliografia

Sims J.R., Jackson G.D., 1971. Rapid Analysis of soil nitrate with chromotropic acid. Soil Science Society of American Journal 35, 603-606.

9. ESTRAZIONE DELL’N CON ACIDO CLORIDRICO

9.1. Principio

Il metodo si basa sull’idrolisi del suolo con HCl concentrato a caldo sotto reflusso. Successivamente il suolo idrolizzato è filtrato su carta acido resistente, ed il filtrato utilizzato per determinare l’N totale idrolizzato, l’N--amminoacidico e l’ N-amminozuccheri.

9.2. Reagenti

Soluzione 6 molare di HCl

In un matraccio da un litro, contenente 400 mL di acqua distillata, aggiungere 513 mL di HCl al 37%, quindi  portare a volume con acqua distillata.

N-ottanolo

Soluzione 10 molare (circa) di NaOH

In un matraccio di plastica da un litro, contenente circa 700 mL di acqua distillata, sciogliere 400 g di NaOH. Dopo raffreddamento portare a volume.

Soluzione 5 molare (circa) di NaOH

In un matraccio di plastica da un litro, aggiungere 500 mL della soluzione 10 molare di NaOH e portare a volume.

Soluzione 0,5 molare (circa) di NaOH

In un matraccio di plastica da un litro, aggiungere 50 mL della soluzione 10 molare di NaOH e portare a volume.

9.3. Apparecchiatura

- Tubi pirex con fondo tondo ed adattabili al condensatore di Liebig.

- Condensatori di Liebig;

- Piastra riscaldante;

- Imbuto Buchner;

- Pompa da vuoto;

- Attrezzatura e vetreria da laboratorio di uso comune

9.4. Procedimento

Aggiungere nel tubo Pirex una quantità di suolo finemente macinato contenente circa 10 mg di N totale. Aggiungere 2 gocce di n-ottanolo e un volume in mL di HCl pari a 3 volte il peso in grammi del suolo.

Agitare con il vortex e porre il tubo sulla piastra riscaldante. Collegare il tubo pirex al condensatore di Liebig e portare a blanda ebollizione la sospensione suolo-acido sotto reflusso per 12 ore. Lavare il condensatore di Liebig con acqua distillata e lasciare raffreddare. Filtrare la sospensione suolo : acido su carta acido-resistente con l’ausilio di un imbuto Buchner collegato alla pompa da vuoto. Versare il filtrato in un beaker da 200 mL e lavare il suolo residuo con tanta acqua distillata fino ad accumulare 60 mL circa di filtrato. Porre il fondo del beaker su una superficie ghiacciata ed aggiungendo la soluzione di NaOH 5 M, portare il pH del filtrato approssimativamente al valore di 5. Successivamente, utilizzando la soluzione di NaOH 0,5 M, portare il pH del filtrato al valore di 6,5. È di fondamentale importanza aggiungere entrambe le soluzioni di NaOH molto lentamente e sotto continua agitazione, al fine di evitare che il filtrato possa in un qualsiasi momento avere un pH alcalino (con perdita di N ammoniacale). Trasferire il filtrato neutralizzato in un matraccio da 100 mL, quindi portare a volume lavando con acqua distillata il beaker. Chiudere ermeticamente il matraccio con il tappo e capovolgere diverse volte. Contestualmente preparare un controllo omettendo il suolo ma utilizzando tutti i reagenti come nella procedura sopra descritta.

La soluzione così ottenuta può essere utilizzata per determinare l’N totale idrolizzato, l’N-ammoniacale, l’N--amminoacidico e l’N-amminozuccheri.

9.5. Note

Questo metodo, seppur riportato anche nei più diffusi manuali di metodi per l’analisi del suolo a livello internazionale, non è standardizzato per la durata del tempo di idrolisi del campione di suolo in quanto  la durata varia da 6 a 24 ore. Tuttavia, la durata più adottata è pari a 12 ore in quanto una durata inferiore estrae meno N, mentre una durata maggiore può provocare l’idrolisi degli amminozuccheri e degli amminoacidi.

10. DETERMINAZIONE DELL’N TOTALE IDROLIZZABILE CON HCl

10.1. Principio

Il metodo si basa sulla determinazione con il metodo micro-Kjeldahl dell’N contenuto nell’estratto in HCl concentrato a caldo. Dopo mineralizzazione a 360°C per un’ora dell’estratto in HCl, l’N ammoniacale ottenuto, previa aggiunta di soda concentrata, viene distillato come ammoniaca in corrente di vapore, raccolto su soluzione di acido borico (acido debole), con formazione di borato (base forte), a sua volta  quantificato tramite retro-titolazione con acido solforico (acido forte).

10.2 Reagenti

Acido solforico concentrato (H2SO4), [96%, d = 1,835 g cm-3]

Miscuglio catalitico

Preparare il miscuglio ponendo in un mortaio 200 g di solfato di potassio, 20 g di solfato di rame pentaidrato e 2 g di Se. Polverizzare e miscelare bene i reagenti per ottenere un miscuglio omogeneo.

Soluzione al 2% (p/v) di acido borico (H3BO3)

In un matraccio da un litro, contenente 800 mL di acqua distillata, sciogliere 20 g di H3BO3 e portare a volume.

Soluzione 10 M di idrossido di sodio (NaOH)

In un matraccio di plastica da un litro, contenente 700 mL di acqua distillata, sciogliere 400 g di NaOH. Dopo raffreddamento della soluzione portare a volume.

Soluzione 0,01 N di acido solforico.

In un matraccio da un litro, portare a volume con acqua distillata una soluzione volumetrica standard contenente 0,005 moli di H2SO4.

10.3. Apparecchiatura

- Attrezzatura e vetreria da laboratorio di uso comune

- Mineralizzatore a blocchi

- Provettoni in Pyrex da 100 mL, idonei per il mineralizzatore a blocchi

- Distillatore automatico micro-Kjeldahl

- Titolatore automatico per reazioni acido-base

- Vortex

- Palline antiebollizione (ø ~ 3-4 mm)

10.4. Procedimento

Operando sotto cappa, trasferire nel tubo pirex da 100 mL, 5 mL di estratto idrolizzato, 0,5 g del miscuglio catalitico e 2 mL di H2SO4 concentrato. Aggiungere 2-3 palline antiebollizione ed innalzare gradualmente la temperatura fino a 360°C. Mantenere costante la temperatura di 360°C fino ad una ora dopo che l’acqua è stata rimossa e è cessata la formazione di schiuma. Dopo raffreddamento del tubo, aggiungere 10 mL di acqua distillata ed agitare con vortex. Contestualmente procedere alla mineralizzazione di 5 mL di estratto di controllo (omissione del suolo) preparato come descritto al punto 9.4. Determinare l’N totale idrolizzato per distillazione come riportato nel metodo “Determinazione dell’N totale estratto con soluzione salina”.

10.5. Espressione dei risultati

Il contenuto in N ammoniacale è calcolato come segue:

g N-NH4+ g-1 suolo = (Va-Vb) · 0,01 · 14 · 1000 · 20 / p

Dove:

Va = volume in mL di H2SO4 0,01 N utilizzato per la titolazione del campione;

Vb = volume in mL di H2SO4 0,01 N utilizzato per la titolazione dell’estratto di controllo;

0,01 = normalità dell’H2SO4 utilizzato per la titolazione;

14 = peso equivalente dell’N;

1000 = fattore di conversione da mg a g;

20 = fattore di conversione dai 5 mL utilizzati ai 100 mL iniziali dell’estratto in HCl

p = peso del suolo secco, espresso in grammi,  utilizzato inizialmente per l’estrazione con HCl a caldo sotto riflusso.

10.6. Note

Dopo aver determinato l’N totale (tramite analizzatore elementare o metodo micro-Kjeldahl) e l’N totale idrolizzabile con HCl, la differenza tra i due valori è pari alla frazione di N presente nel suolo definita “acido insolubile”. L’estratto ottenuto in seguito all’idrolisi del suolo sotto reflusso con HCl a caldo può essere utilizzato per determinare l’N-ammoniacale, l’N--amminoacidico e l’N-amminozuccheri. Per ulteriori dettagli consultare Stevenson (1996) e successive modifiche (Chae, 1993; Olk, 2008).

Bibliografia

Olk D.C., 2008. Organic forms of Nitrogen. In: Carter M.R. (Ed.), Soil sampling and methods of analysis, pp. 377-389. Canadian Society of Soil Science, CRC Press, Boca Raton, FL, USA

Chae Y.M., 1993. Organic forms of Nitrogen. In: Carter M.R., Gregorich E.G., Soil sampling and methods of analysis, pp. 667-674. Canadian Society of Soil Science, Lewis Publishers, USA

Stevenson F.J., 1996. Nitrogen-Organic Forms. In: Sparks D.L. (Ed.), Methods of Soil Analysis. Chemical Methods. Part 3, pp.1185-1200. SSSA Book Series No. 5. Soil Science Society of America and American Society of Agronomy. Madison, WI, USA.